## VB08_Übergabeprotokoll
VB 08 Übergabeprotokoll - Baudokumentenliste
Inhaltsverzeichnis
0 | Inhalt, Adressliste, Organisation (Unternehmer- + Planerverzeichnis nach BKP etc.)
1 | Bewilligungen (Baugesuch inkl. Beilagen, Baubewilligungen, Revisionseingaben, Kanalisation, Brandschutz, Bewilligungen Feuerungs-, Antennen- + Aufzugsanlagen etc.)
2 | Projektdaten (Baubeschrieb, Protokolle, Farb- + Materialkonzept, Dokumentation Minergie, Nachweise nach SIA416, Bauabrechnung etc.)
3 | Objektpläne (Revisionspläne) (Architektur, Konstruktions- + Detailpläne, Bauingenieurwesen, Landschaftsarchitektur, Brandschutz, Kanalisation, Spezialisten, Scans etc.)
4 | Allgemeine Objektdaten (Gutachten, Nachweise etc.)
5 | Technische Objektdaten Bewirtschaftung (Türen, Transportanlagen, Schlüssel etc.)
06 | Gebäudetechnik Allgemein
06.1 Technische Unterlagen Allgemein HLKSE (Heizung, Lüftung, Klima, Kälte, Sanitär, Elektro)
06.2 Technische Unterlagen Allgemein GA (Gebäudeautomation)
07 | Gebäudetechnik pro Anlage
07.1 Technische Unterlagen pro Anlage (Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälte-, Sanitär-, Elektroanlage inkl. PV-Anlagen)
07.2 Technische Unterlagen Gebäudeautomation pro SGK (Schaltgerätekombination - Elektro + Gebäudeautomation)
8 | Abnahme, Garantiescheine, Kontrollen (Behörden, Gebäude + Umgebung, Kanalisation, Brandschutz, Nachweisprüfungen Private Kontrolle, PV-Anlagen, Minergie, Garantiescheine etc.)
Vorgaben
a) | Sämtliche nachfolgend im Detail beschriebenen und mit *Stern markierten Vorgaben können über folgenden Link heruntergeladen werden:
https://stadt.winterthur.ch/gemeinde/verwaltung/bau/amt-fuer-staedtebau/formulare-downloads/vorgaben
b) | Die Akten sind ausschliesslich digital zu übergeben. Ausnahmen: - Dokumente mit Originalunterschriften in Papierform für das Archiv (A) - Dokumente in Papierform für das Objekt (O) gemäss vorgängiger Abklärung bei der Projektleitung
c) | *Die digitalen Unterlagen sind geordnet gemäss Inhaltsverzeichnis bzw. ZIP-Datei «Ordnerstruktur Baudokumentation» zu übergeben. Des Weiteren sind folgende Vorgaben einzuhalten: - Die Nummerierung ist beizubehalten - Es sind kurze Dateinamen zu verwenden - Ordner dürfen umbenannt, gelöscht oder auf gleicher Ebene hinzugefügt werden - Es dürfen keine weiteren Unterordner hinzugefügt werden
d) | *Die CAD-Pläne (DWG) sind gemäss CAD-Richtlinien des Amts für Städtebau anzupassen und es sind die AfS-Planköpfe zu verwenden (Download über Link gemäss lit. a). Sämtliche Pläne aller Gewerke sind sowohl als pdf-, dwg- und sofern vorhanden ifc-Datei sowie inklusive Planliste zu übergeben.
e) | O und A: Die Papierakten gemäss lit. b sind je 1x entweder in einem Ordner fürs Objekt (O) oder fürs Archiv (A) zusammenzustellen
f) | Übersicht Darstellungsvorgaben (u.a. gemäss SIA 400):
00 | Inhalt, Adressliste, Organisation | PDF | DWG | O (lit.b) | A (lit. b) | Kontrolle / erledigt bis
1 | Detailliertes Unternehmerverzeichnis, aufgegliedert nach BKP inkl. vollständige Adresse, Telefonnummer, Emailkontakt | X |  | X
2 | Detailliertes Planerverzeichnis, aufgegliedert nach BKP inkl. vollständige Adresse, Telefonnummer, Emailkontakt | X |  | X
3 | Weitere | X |  | X
01 | Bewilligungen | PDF | DWG | O (lit.b) | A (lit. b) | Kontrolle / erledigt bis
11 | Baugesuch inkl. Beilagen (Pläne, Grundbuchauszug, Gutachten, Berechnungen, Nachweise Brandschutz, Private Kontrolle, Parkplätze etc.) | X |  |  | X
12 | Bauewilligungen, Plangenehmigungen | X |  |  | X
13 | Revisionseingaben | X |  |  | X
14 | Kanalisation (Gesuch + Bewilligung) | X |  |  | X
15 | Brandschutz | X |  |  | X
16 | Bewilligungen Feuerungs- / Antennen- und Aufzugsanlagen | X |  |  | X
17 | Weitere | X |  |  | X
02 | Projektdaten | PDF | DWG | O (lit.b) | A (lit. b) | Kontrolle / erledigt bis
21 | Baubeschrieb | X
22 | Protokolle | X
23 | Farb- und Materialkonzept | X
24 | komplette Dokumentation Minergie, Minergie P, Minergie P Eco, 2000 Watt, mit Berechnungen, Pläne Zertifizierungsunterlagen (z.B. Eco-Liste) | X
25 | Nachweise nach SIA416 (Flächenberechnung, kubische Berechnung etc.) | X |  |  | X
26 | Bauabrechnung | X |  |  | X
27 | Weitere | X |  |  | X
03 | Objektpläne (Revisionspläne) | PDF | DWG | O (lit.b) | A (lit. b) | Kontrolle / erledigt bis
31 | [BKP-NR.] Architektur ▪Situationsplan Mst. 1:500 ▪1:200 mit eingezeichneter Umgebung inkl. interne + externe Werkleitungsanschlüssen ▪Projektpläne Mst. 1:100 ▪Werkpläne Mst. 1:50 (GR, Schnitte, Fassaden) ▪nach vorgängiger Absprache mit Projektleitung: Pläne in graphischer Darstellung im Mst. 1:200 (GR, Schnitte, Fassaden) für Projektdokumentation | X | X | X
32 | Konstruktions- und Detailpläne | X | X | X
33 | Bauingenieurwesen (Schalungs-, Bewehrungs, Pfählungs-, Stahlkonstruk-tionspläne, Betonsanierungen mit Plandokumentation über Instandstellung, Nutzungsvereinbarung, Nachweis Erdbebensicherheit etc.) | X | X | X
34 | Landschaftsarchitektur (Umgebungspläne Mst. 1:100, 1:50, 1:20 bis 1:1 Umgebung, Ausstattungselemente) | X | X | X
35 | Brandschutz Mst. variabel (Grundrisse Brandschutz- + Feuerwehreinsatzpläne, Feuerwehreinsatzpläne etc.) | X | X | X
36 | Kanalisation (Mst. 1:100 / 1:50) | X | X | X
37 | Spezialisten | X | X | X
38 | Scans | X | X | X
39 | Weitere (z.B. Vermietungs-, Möblierungspläne etc.) | X | X | X
04 | Allgemeine Objektdaten | PDF | DWG | O (lit.b) | A (lit. b) | Kontrolle / erledigt bis
41 | Gutachten (z.B. Geologische Gutachten, Schadstoffanalysen etc.) | X
42 | Nachweise (z.B. Mobilitätskonzept etc.) | X
43 | Weitere | X
05 | Technische Objektdaten Bewirtschaftung | PDF | DWG | O (lit.b) | A (lit. b) | Kontrolle / erledigt bis
51 | Türen | X
52 | Transportanlagen | X |  | X
53 | Schlüssel (Schliessplan, Quittungen Übergabe Schlüssel, Sicherheitsschein zH Eigentümerschaft) | X
54 | Weitere | X |  | X
06 | Gebäudetechnik Allgemein
06.1 | Technische Unterlagen Allgemein HLKSE (Heizung / Lüftung / Klima / Kälte / Sanitär / Elektro) | PDF | DWG | O (lit.b) | A (lit. b) | Kontrolle / erledigt bis
61 | Grundrisspläne, Koordinationspläne | X | X | X
62 | Alarmierung Fernzugriff | X |  | X
63 | Notdienst / Pikettdienst (Telefonnummern) | X |  | X
64 | Wartungsunterlagen | X |  | X
06.2 | Technische Unterlagen Allgemein GA (Gebäudeautomation) | PDF | DWG | O (lit.b) | A (lit. b) | Kontrolle / erledigt bis
61 | Topologie, Grundrisspläne | X | X | X
62 | Alarmierung Fernzugriff | X |  | X
63 | Netzwerk und Netzwerkadressen | X |  | X
64 | Bezeichungskonzept | X |  | X
65 | Notbedienebene | X |  | X
66 | Anlagealarmierung | X |  | X
67 | Visualisierung | X |  | X
07 | Gebäudetechnik pro Anlage
07.1 | Technische Unterlagen pro Anlage (Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälte-, Sanitär-, Elektroanlage inkl. PV-Anlagen) | PDF | DWG | O (lit.b) | A (lit. b) | Kontrolle / erledigt bis
71 | Funktions- und Regelbeschrieb (bereinigt durch Unternehmer) | X |  | X
72 | Prinzipschema, Strangschema, Detailpläne | X | X | X
73 | Elektroschema | X |  | X
74 | Prüfprotokoll Hygieneinspektion | X |  | X
75 | Prüfprotokoll Luftmengenmessungen | X |  | X
76 | Datenblätter, Geräteskizzen | X |  | X
77 | SWKI-Abnahmeprotokolle | X |  | X
78 | Adressliste | X |  | X
07.2 | Technische Unterlagen Gebäudeautomation pro SGK (Schaltgerätekombination - Elektro + Gebäudeautomation) | PDF | DWG | O (lit.b) | A (lit. b) | Kontrolle / erledigt bis
71 | Funktions- und Regelbeschrieb (bereinigt durch Unternehmer) | X |  | X
72 | Prinzipschema (sofern in Elektroschema nicht enthalten) | X | X | X
73 | Elektroschema | X |  | X
74 | Datenpunktliste | X |  | X
75 | Prüfprotokoll Schaltgerätekombination | X |  | X
76 | Datenblätter | X |  | X
77 | SWKI-Abnahmeprotokoll | X |  | X
78 | Adressliste | X |  | X
08 | Abnahme, Garantiescheine, Kontrollen | PDF | DWG | O (lit.b) | A (lit. b) | Kontrolle / erledigt bis
81 | Behörden (Bezugsbewilligung Amt für Baubewilligung; Feuerpolizei: Brandschutzmassnahmen, BMA, Feuerungsanlagen; Aufzugsanlagen: einfache Liftanlagen, Feuerwehrliftanlagen mit Einbezug Brandschutz; Schutzräume, AWA, etc.) | X |  | X | X
82 | Gebäude und Umgebung (SIA-Schlussabnahmeprotokoll gemäss Art. 157ff SIA 118) | X |  | X | X
83 | Kanalisation (Abnahmeprotokoll Tiefbauamt, Bestätigung Kanalreinigungsfirma, dass geplante Kanalisation vollumfänglich gespült werden kann; Bericht Hochdruckspülung Schmutz-, Meteor- + Drainageleitungen nach Fertigstellung Umgebungsarbeiten inkl. relevante Kanalfernsehausschnitte) | X |  |  | X
84 | Brandschutz (SIA-Abnahmeprotokolle, RWA, BMA, Brandabschottungen, Fluchtwegterminals) | X |  | X | X
85 | Nachweisprüfungen Private Kontrolle (Energie, Lärm etc.) | X |  |  | X
86 | PV-Anlagen (SIA-Abnahmeprotokoll, Inbetriebsetzungsprotokoll Fachfirma, Inbetriebsetzungsprotokoll Wärmezähler) | X |  | X | X
87 | Minergie (Zertifikat/Bescheinigung Energielabel, Abnahmeprotokolle etc.) | X |  |  | X
88 | Garantiescheine | X |  | X | X
89 | Weitere | X |  | X | X
Aktenübergabe
Objekt:
BIS-Nummer (sofern bekannt):
Projekt-Nummer:
Objektbezeichnung:
Projektbezeichnung:
Vollständigkeit: |  | ja |  | nein
Bemerkungen:
Architektur/Baumanagement (Name, Ort, Datum, Visum):
Projektleitung Hochbau (Name, Ort, Datum, Visum):